ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Воронинское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Воронинского сельского поселения и иной официальной информации

20.08.2020   21101.2018

2727042006 г.

Издается с 2005 г. 				          №35 д. Воронино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »  августа 2020                                                                         № 84

д. Воронино

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов (Приложение 1).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение 2).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов потребителей тепловой энергии (Приложение З).

- Утвердить Порядок работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение 4).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                            А.П. Созонтова

Приложение 1

к  Постановлению   №           от

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов (далее - Программа)

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1.Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении 1 к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду  2020/2021 годов для потребителей тепловой энергии: с 01 июля по 01 сентября 2020 года.

З. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 01 июля по 01 сентября 2020 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных fennoBbix пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11)плотность оборудования тепловых пунктов;

12)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

13) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

15) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020/2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

З) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения зкилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

1З) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов составленным по форме, согласно Приложению 2 к Программе.

- Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов (далее паспорт) для потребителей тепловой энергии - не позднее 01 сентября 2020 года.

- Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 01 сентября 2020 года.

Приложение 2

к Постановлению №         от

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых  организаций

Председатель комиссии: Пинус А.В. - Глава администрации Воронинского сельского поселения

Члены комиссии: Павлов С.С. - Главный инженер ООО «Гарант»

Муратов В.В. - директор ООО «Гарант».

Приложение 3

к Постановлению    №            от

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2020/2021 годов потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии: Пинус А.В. - Глава администрации Воронинского сельского поселения

Члены комиссии: Павлов С.С. - Главный инженер ООО «Гарант»

Муратов В.В. - директор ООО «Гарант».

Приложение 4   к

Постановлению       №                        от

ПОРЯДОК

работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

- Порядок формирования и состав комиссий

  - Комиссии являются коллегиальными органами.

  - В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

  - В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.4. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Функции комиссий

2.1. Основными функциями комиссий являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению;

- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов (далее - акт);

- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения;

- проведениеповторныхпроверок;

- составление по результатам повторных проверок нового акта;

- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов  (далее паспорт).

Перечень основных объектов жилищно-коммунального хозяйства в Воронинском сельском поселении на 01.07.2020г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Оформлено в собственность | Дата оформления | № св-ва о праве собственности на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее кол-во объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в поселении (объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйные) |  |  |  |  |  |
|  | Котельные |  | 3 | 1 | 09.12.2015 | 70-70/001/116/2015-1188/1 |
|  | -скважины | Шт. | 8 |  |  |  |
|  | -водонапорные башни | Шт. | 4 |  |  |  |
|  | -водопроводные насосные станции |  | 1 |  |  |  |
|  | -водопроводы | Шт/км | 20,68 |  |  |  |
|  | -канализационные насосные станции | Шт. | - |  |  |  |
|  | -канализационные сети | Шт/км | 2,9 |  |  |  |
|  | -канализационные очистные сооружения | Шт. | - |  |  |  |
|  | Тепловые сети | Шт/км | 1,43 |  |  |  |
|  | -электрические подстанции | Шт. | - |  |  |  |
|  | -линии электропередачи (ВЛ-10,ВЛ-0,4) | Шт/км | - |  |  |  |
|  | -тепловые сети | Шт/км | 1,43 |  |  |  |
|  | -ЦТП | Шт. |  |  |  |  |
|  | -линии уличного освещения | Шт/км |  |  |  |  |
|  | -территории общего пользования | Шт/м.кв. | - |  |  |  |
|  | -прочие объекты |  | - |  |  |  |
| 1.1 | Из них бесхозные объекты |  | - |  |  |  |
| 2 | Количество объектов ЖКХ, зарегистрированных в муниципальную собственность на отчетную дату (имеющих свидетельство о собственности) |  |  | 1 | 09.12.2015 | 70-70/001/116/2015-1188/1 |
| 2.1 | Из них количество объектов, зарегистрированных в текущем году на отчетную дату |  |  |  |  |  |

Глава поселения                                                               А.В. Пинус

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » августа 2020г.						                                № 85

Об отмене постановления Администрации

Воронинского сельского поселения от

30 июля 2019 года № 68

- В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

Постановляю:

1. Признать постановление Администрации Воронинского сельского поселения от 30 июля 2019 года № 68  «О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций и органов местного самоуправления на территории Воронинского сельского поселения» утратившим силу.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Воронинское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Воронинского сельского поселения http://www.voronadm.ru/

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения								А.П Созонтова