МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  14 »  декабря    2022                                                                          №  109

д. Воронино

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной

программы в части учета плана мероприятий по приведению качества

питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования

«Воронинского сельское поселение» в соответствии с установленными требованиями

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Воронинского сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Воронинского сельское поселение» в соответствии с установленными требованиями согласно приложению;

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Воронинского сельского поселения  и разместить на официальном сайте Администрации Воронинского сельского поселения в сети «Интернет» http://www.voronadm.ru/;

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИП Главы поселения                                                                    Т.В. Ершова

Приложение

к постановлению Администрации

Воронинского сельского поселения

от «_____»__________ 2022 года № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УЧЕТА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СООТВЕСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Воронинское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2022 – 2023 годы (далее по тексту – Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

    - Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

    - Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

    - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

  - Задачи разработки инвестиционной программы:

    - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

    - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

    - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения приведен ниже в таблице 1.

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| № | Наименование объекта | Адрес | Нагрузка, м3/сут | Давление в точке подключения, кгс/см2 | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, Иркутский тракт, 60а | 1 | 1,2 | до 30.03.2023 |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, ул. Кедровая, 10/2 | 1 | 1,2 | до 19.09.2023 |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, ул. Кедровая, 29 | 1 | 1,2 | до 19.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0300090:2756 | д. Новомихайловка, ул. Западная, 4 | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0300090:2760 | д. Новомихайловка, ул. Западная, 10 | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0300090:2761 | д. Новомихайловка, ул. Западная, 12 | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0300090:2808 | д. Новомихайловка, ул. Западная, 16 | 1 | 1,2 | до 14.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0300090:2807 | д. Новомихайловка, ул. Западная, 14 | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Жилой дом | д. Новомихайловка, пер. Логовой, 6 | 1 | 1,2 | до 21.09.2023 |
|  | Жилой дом | д. Новомихайловка, ул. Центральная, 23 | 1 | 1,2 | до 21.09.2023 |
|  | Земельный участок 70:14:0332001:35 | с. Семилужки, ул. Новая Нагорная, 19 | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Земельный участок | д. Воронино, ул. Ягодная, 4а | 1 | 1,2 | до 12.09.2023 |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, Иркутский тракт, 88 | 1 | 1,2 | до 29.07.2023 |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, Иркутский тракт, 23/1 | 1 | 1,5 | до 07.07.2023 |
|  | Жилой дом | д. Воронино, пер. Огородный, 1 | 1 | 1,5 | до 01.06.2023 |
|  | Жилой дом | с. Семилужки, ул. Новая, 42 | 1 | 1,5 | до 16.05.2023 |
|  | Жилой дом | д. Новомихайловка, ул. Центральная, 56/2 | 1 | 1,5 | до 16.05.2023 |
|  | Жилой дом | д. Новомихайловка, пер. Лазурный, 9 | 1 | 1,5 | до 02.03.2023 |
|  | Жилой дом | д. Воронино, ул. Центральная, 14/2 | 1 | 1,5 | до 28.04.2023 |
|  | Жилой дом | д. Новомихайловка, ул. Западная, 8 | 1 | 1,5 | до 02.03.2023 |
|  | Жилой дом | д. Воронино, ул. Октябрьская, 6/1 | 1 | 1,5 | до 09.01.2023 |

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 2 ниже.

Таблица 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование показателя | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 3 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч / м3 | 1,3 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч / м3 | 1,84 |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты, в результате реализации таких мероприятий, приведен в таблице 3 ниже.

Таблица 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Плановый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм | Значение |
| Мероприятия, направленные на повышение качества воды |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция станций водоочисткив д. Воронино | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Создание станции водоочистки в с. Семилужки |  | % | 0 |
| 3 | Создание станции водоочистки в д. Новомихайловка |  | % | 0 |
| 4 | Создание станции водоочистки в с. Сухоречье |  | % | 0 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Воронино |  | % | 0 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Семилужки |  | % | 0 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Новомихайловка |  | % | 0 |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сухоречье |  | % | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | Регулярная замена скважинного оборудования на скважинах в д. Воронино | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
| 10 | Регулярная замена скважинного оборудования на скважинах в с. Семилужки |  |  |  |
| 11 | Регулярная замена скважинного оборудования на скважинах в д. Новомихайловка |  |  |  |
| 12 | Регулярная замена скважинного оборудования на скважинах в с. Сухоречье |  |  |  |
| 13 | Замена основного и вспомогательного оборудования станций водоочистки в д. Воронино |  |  |  |
| 14 | Замена ветхих сетей водоснабжения в д. Воронино |  |  |  |
| 15 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Семилужки |  |  |  |
| 16 | Замена ветхих сетей водоснабжения в д. Новомихайловка |  |  |  |
| 17 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Сухоречье |  |  |  |
| Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 18 | Замена ветхих сетей водоснабжения в д. Воронино | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 19 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Семилужки |  | % | 0 |
| 20 | Замена ветхих сетей водоснабжения в д. Новомихайловка |  | % | 0 |
| 21 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Сухоречье |  | % | 0 |
| 22 | Реконструкция станций водоочистки в д. Воронино | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч / м3 | 1,3 |
| 23 | Замена насосного оборудования на скважинах в д. Воронино | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч / м3 | 1,84 |
| 24 | Замена насосного оборудования на скважинах в с. Семилужки |  | кВтч / м3 | 1,84 |
| 25 | Замена насосного оборудования на скважинах в д. Новомихайловка |  | кВтч / м3 | 1,84 |
| 26 | Замена насосного оборудования на скважинах в с. Сухоречье |  | кВтч / м3 | 1,84 |
| Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Семилужки | Доля проб сточной воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля | % | 0 |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА ИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

  - Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Хранение гипохлорита натрия в чистой емкости, имеющей приточную вентиляцию, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций.

  - Исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Все мероприятия указанные в таблице 3 подлежат финансированию или софинансированию из средств, установленных тарифом на водоснабжение и/или из средств финансирования инвестиционной программы регулируемой организации ООО «РСО ТеплоГарант».

- СРОК РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - План мероприятий разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

- РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Разработчик инвестиционной программы – ООО «РСО ТеплоГарант».

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

  - Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

  - Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Томской области.

  - План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

  - Определить объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

  - Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

  - Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями:

    - проектно-изыскательские работы;

    - приобретение материалов и оборудования;

    - строительно-монтажные работы;

    - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

    - пусконаладочные работы;

    - проведение регистрации объектов;

    - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

  - Определить источники финансирования мероприятий.

  - Источниками финансирования могут быть:

    - собственные средства ООО «РСО ТеплоГарант»;

    - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

    - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости).

  - Обеспечить согласованность разрабатываемого инвестиционной программы в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Воронинского сельского поселения).

  - Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет ООО «РСО ТеплоГарант» и Администрация Воронинского сельского поселения.

- СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

  - План мероприятий должен содержать:

    - цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

    - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

    - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

    - план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

    - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

    - сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;

    - контроль за выполнением инвестиционной программы.

- СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Срок реализации инвестиционной программыс01 июля 2022по 31 декабря 2023.

  - В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Томской области.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Воронинского сельского поселения или ООО «РСО ТеплоГарант».

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

    - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

    - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «РСО ТеплоГарант», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Воронинского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.