МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Воронино

« 21 » мая  2024 г.                                                    			 №      59

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных на территории Воронинского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Воронинского сельского поселения, Администрация Воронинского сельского поселения:

Постановляет:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Воронинского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Воронинского сельского поселения (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Воронинское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Воронинского сельского поселения http://www.voronadm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воронинского

сельского поселения                                                               А.В. Малышев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Воронинского сельского поселения

от 21.05.2024 № 59

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Воронинского сельского поселения

1. Перечень пожарных гидрантов:

| № | Населенный пункт | №ПГ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Воронино | ПГ №1 | ул. Центральная, 59 |
| 2 |  | ПГ №2 | ул. Центральная,74 (ДК) |
| 3 |  | ПГ №5 | ул. Молодежная, 8 |
| 4 |  | ПГ №3 | ул. Лесная,7 (Детский сад) |
| 5 |  | ПГ №4 | ул. Молодежная, 2 |
| 6 | С.Семилужки | ПГ №1 | ул. Иркутский тракт 1а(МКД) |
| 7 |  | ПГ №2 | ул. Иркутский тракт 2 (СОШ); |
| 8 | С.Сухоречье | ПГ №1 | ул.Мира,13 |
| 9 |  | ПГ №2 | ул.Лесная,29 |
| 10 | Д. Новомихайловка | ПГ №1 | ул.Центральная,38б, |
| 11 |  | ПГ №2 | ул.Центральная,50 |

2. Перечень пожарных водоемов

| N п/п | Адрес | Описание (открытый/ закрытый |
| --- | --- | --- |
|  | с.Семилужки,ул. Колхозная,7 | Открытый (водонапорная башня) |
|  | с.Семилужки, ул. Иркутский тракт,78 | Открытый (река) |
|  | с.Семилужки, ул.Новая,2б | Открытый (река) |
|  | д.Новомихайловка, ул.Центральная,28 | Открытый (водонапорная башня) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Воронинского сельского поселения

от 21.05.2024 № 59

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

Воронинского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Воронинского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими Воронинское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт ресурсоснабжающая организация ООО «РСО Тепло Гарант» и Администрация Воронинского сельского поселения, а так же собственники, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Ресурсоснабжающая организация ООО «РСО Тепло Гарант» и Администрация Воронинского сельского поселения и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация  Воронинского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.